รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2553-2555)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยสารวัตรสมนึก) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 99 ลบ.ม.และลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 343,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยเดือนฉาย ช่วงที่ 2) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 159 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 95.40 ลบ.ม. และลงไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 330,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 3 | ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 1 (สะพานหิน – คลองชลประทาน) | - เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ลึก 1.50 ม.ระยะทางยาว 235 ม. ลาดเอียง 1/0.5 พร้อมตกแต่งคันคลองให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 45,000.- อบต. | - | - | - น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ถนนบ้านบุ – ลองตอง (ซอยกระชาวทอง – หน้าบ้าน ผอ.เชาวฤทธิ์) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 223 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 557,500.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยกำแหงหาญ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 270,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 920 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 368 ลบ.ม. บดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 132,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 1 (ซอยสาธารณประโยชน์) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. บดทับแน่น ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 69,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยม่วงเขียว) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.5 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาด กำหนด | 109,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 9 | ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ หมู่ 1 (ทำนบหลวงพ่อขำ) | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร | - ฝายเก็บน้ำ กว้าง 23 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. อ้างอิงตามแบบ มข. 2527 พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 1,800,000.- | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | อบจ.นม. |
| 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 1 (ซอยจัน-โพธิ์) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ยาว 119 ม. หนา 0.10 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 295,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 11 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 32,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 12 | ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามเหมืองชลประทาน หมู่ 1 (ซอยบ้านนายเลื่อน - บ้านตลาด) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - สะพาน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 5 ม. และราวสะพานทั้ง 2 ข้าง ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 13 | ปรับปรุงต่อเติมทำนบ หมู่ 1 (ประตูน้ำ) | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร | - เปิด – ปิดน้ำ ทำนบ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 300,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 14 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 1 (สามแยกหน้าวัว – ทางรถไฟบ้านหนองม่วง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. บดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 295,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 15 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยโพธิ์แจ้ง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.75 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 117,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 16 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 1 (จากมุมวัดโคกตลาด – แยกลานกีฬา หมู่ 2) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 307 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 418,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 17 | ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยกระชาวทอง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 224 ม. หนา 0.07 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.72 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 465,920.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 18 | ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามเหมืองชลประทาน มุมสระน้ำวัดโคกตลาด หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - สะพาน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 5 ม. และราวสะพานทั้ง 2 ข้าง ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 50,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 19 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (มุมวัดโคกตลาด – ซอยพูนสุข) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 307 ม . และฝาปิด คสล. ตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | - | 767,500.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 20 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 1 (ซอยทางขวางหนองแฝก - ปากซอย เดือนฉาย) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 392 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 196 ลบ.ม. บดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 120,400.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 21 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 1 (ริมกำแพงวัดโคกตลาด) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาด  0.60 ม.จำนวน 225 ท่อน และบ่อพัก 1x1x1.40 ม. จำนวน 25 บ่อ และฝาปิด คสล. รวมความยาว 250 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 400,000.- อบต. | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 22 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 1 (เขตทางรถไฟถึงมุมวัดโคกตลาด) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาด  0.60 ม.จำนวน 306 ท่อน และบ่อพัก 1x1x1.40 ม. จำนวน 34 บ่อ และฝาปิดคสล. ระยะทางยาว 340 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 544,000.- อบต. | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 23 | ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -เดิมขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 26 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. และปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 26 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15.60 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 70,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 24 | ก่อสร้างถนนดิน พร้อมทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ 2 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 118 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 236 ลบ.ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10ม. ปริมาตรหินคลุก 47.2 ลบ.ม.บดอัดแน่น ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 52,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 25 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอยมินิมาร์ทศิวโชค) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 310 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 186 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาดกำหนด | 558,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 26 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ซอยโรงปลาร้า - หนองหอย) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - เสริมดินรองพื้นทางขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย0.30 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า450ลบ.ม.ลงไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ๆละ 0.50 ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาด กำหนด | 2,000,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 27 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (โรงสีชุมชน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 102 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 353,600.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 28 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านบุ หมู่ 2 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 เมตร ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 32,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 29 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (บ้านยายชื่น ไงเกาะ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 13 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 5.85 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 22,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 30 | ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ 2 (หน้าโรงเรียนบ้านบุฯ ถึงคลองส่งน้ำชลประทาน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - เดิมกว้าง 4 ม. ขยายเพิ่มอีก 1 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.1 ลบ.ม. และถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 150,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 31 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ต่อสายเดิม) ข้างโรงเรียนบ้านบุฯ | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | - | 153,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 32 | ขยายผิวจราจร หมู่ 2 (หน้าบ้านคุณถนอม) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - เดิมกว้าง 4 ม. ขยายเพิ่มอีก 1 ม. ยาว 375 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 56.25 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | - | 195,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 33 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 2 (เลียบเหมืองชลประทาน บ้านบุ หมู่ 2 จากซอยหว่านกล้า – หลังศูนย์ตำรวจชุมชน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย | - | 202,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 34 | ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 2 (ซอยหว่านกล้า-ศูนย์ตำรวจชุมชน ต.ตลาด) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม. บดทับแน่น ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 160,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 35 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 2 (ริมถนนลาดยางบ้านบุ – ลองตอง ซ.หว่านกล้า ถึงหน้าโรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาด  0.60 ม. จำนวน 180 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด 1x1x1.10 ม.จำนวน 20 บ่อ ฝาปิด คสล. รวมความยาว 200 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 320,000.- อบต. | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 36 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 2 (ซอยหว่านกล้า - คลองส่งน้ำชลประทาน) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาด  0.60 ม. จำนวน 180 ท่อน และบ่อพัก คสล.ขนาด 1x1x1.10 ม.จำนวน 20 บ่อ ฝาปิดคสล.รวมความยาว 200 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 435,000.- อบต. | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 37 | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 3 (ข้ามคลองชลประทาน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. พร้อมราวสะพาน ตามแบบ กรมชลประทานกำหนด | 450,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 38 | ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 3 (สามแยกกลางบ้าน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 104,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 39 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 (ต่อจากสามแยกกลางบ้าน) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 1,250,000.- | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | อบจ.นม. |
| 40 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 73,600.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 41 | ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. และงานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 217,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 42 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.5 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 1,215,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 43 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 300 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 900,000.- | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | อบจ.นม. |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 44 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไ ม่น้อยกว่า 121.50 ลบ.ม พร้อม.ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 300,700.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 45 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ซอยบ้านยายช่วย) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.50 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 47,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 46 | ปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำ หมู่ 3 (เขื่อนข่อยงาม) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - เดิม 4 ม. ขยายเป็น 7.50 ม. พร้อมถมดินบดอัดแน่น ลาดยางทับผิวจราจร และวางท่อ คสล. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 550,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 47 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (รอบสระน้ำประปา - สะพานไม้) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 561,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 48 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (คันคลองชลประทาน ย่าโม – เขตบ้านโพธิ์ หมู่ 4) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 1,040,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 49 | ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3 (เส้นไปนาเหมืองกลาง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 1.50 ม. ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย | 900,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 50 | ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 3 (ริมลำบริบูรณ์ บริเวณหลังทำนบบ้านตลาด) | - เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน | - ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ยาว 250 ม. ตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 750,000.- อบต. | - | - | -ไม่มีการพังทลายของดิน | ส่วนโยธา |
| 51 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 (ซอยนาตาล) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น ให้เรียบร้อย | 108,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 52 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ปรับเกรดและซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. ตามแบบอบต. ตลาดกำหนด | 48,000 .- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 53 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ริมประปา – ริมคลองลำบริบูรณ์) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 378,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 54 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 (ทางเข้าหมู่บ้าน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ถนนหินคลุก กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย | - | 71,900.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 55 | ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต หมู่ 3 (บ้านเกาะ – บ้านตลาด) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 5,880 ม. หนา 0.04 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบอบต. ตลาด กำหนด | - | 9,878,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 56 | ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ หมู่ 3 (คลองลำบริบูรณ์) | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร | - กว้าง 20 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. อ้างอิงตามแบบกรมการปกครอง | - | 1,800,000.- | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | อบจ.นม. |
| 57 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ซอยตาบุญ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 69,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 58 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ซอยโนนสำโรง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 1,456,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 59 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายโปร่ง เชิดพุดซา) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 500,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 60 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 (ซอยข้างบ้านตาบัว) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาดปากกว้าง 0.40 ม.ยาว 200 ม.ลึก 0.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 500,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 61 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 (ซอยข้างบ้านยายย่อย) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | -ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 150 ม. ยาว 150 ม.ลึก 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ฝาปิด คสล พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 375,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 62 | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 3 ( ข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน) (เหมืองเกสร) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 400,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 63 | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 3 (ข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 400,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 64 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ซอยบ้านตลาด หมู่ 3 – บ้านสำโรง หมู่ 3) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | - | - | 1,344,000.- | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 65 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 | - เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | - กว้าง 4 ม ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ลาดเอียง 1/0.5 ม. พร้อมตกแต่งคันเหมืองให้เรียบร้อย | - | - | 148,600.- อบต. | - น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 66 | ปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 3 | - เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและพร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | - กว้าง 40 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย | - | - | 187,000.- อบต. | - มีทัศนียภาพที่สวยงามและพร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ | ส่วนโยธา |
| 67 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 (ซอยบ้านคุณวิชัย) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ถนนดินกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. บดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 108,000. อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 68 | ขุดลอกเหมืองยืมคลองชลประทาน หมู่ 3 (บริเวณเลิศฟาร์ม) | - เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 2 ม. ลาดเอียง 1/0.5 ม. พร้อมตกแต่งคันเหมือง พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 165,000.- อบต. | - น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 69 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 (ต่อจากกลางบ้าน – ย่าโม) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 300 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.15 ม. และฝาปิด คสล.พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 750,000.- อบต. | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 70 | ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเกาะ บ้านตลาด (เลียบทางรถไฟ ตรงข้าม อบต.บ้านเกาะ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -ปรับปรุงผิวจราจรแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 500,000.- อบต. | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 71 | ขุดลอกเหมืองธรรมชาติ หมู่ 3 | - เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | -ปากกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ลาดเอียง 1/0.5 ม. พร้อมตกแต่งคันเหมือง พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 165,000.- อบต. | - น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 72 | ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ หมู่ 4 | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร | - กว้าง 20 ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. อ้างอิงตามแบบ มข.2527 พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 1,000,000.- | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | อบจ.นม. |
| 73 | ก่อสร้างประตูเปิด – ปิดน้ำ หมู่ 4 (ทำนบปู่ม่วง) | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร | - เปิด – ปิดน้ำ ขนาด 1.00 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 74 | ถมดินคลองน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ 4 (คลองสาธารณประโยชน์) | - เพื่อเป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในชุมชน | - กว้าง 10 ม. ยาว 200 ม. ลึก 2.50 ม. พร้อมงานวางท่อขนาด  120 ม. จำนวน 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 500,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 75 | ปรับปรุงทำนบเก็บน้ำ หมู่ 4 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | - ปรับปรุงทำนบเก็บน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 800,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | ส่วนโยธา |
| 76 | ท่อระบายน้ำและถมดินคลอง หมู่ 4 ( ติดที่สาธารณประโยชน์ ) | -เพื่อระบายน้ำในหมู่บ้านไม่ให้เกิดการท่วมขัง | - วางท่อ คสล.ขนาด  1.20 ม. จำนวน 65 ท่อน และถมดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 65 ม. ลึก 2.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | 300,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำในหมู่บ้านได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
| 77 | โครงการวางท่อระบายน้ำและถมคลอง หมู่ 4 | -เพื่อขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน | - วางท่อ คสล. ขนาด  1.20 ม. จำนวน 2 แถว ๆ ละ 200 ท่อน รวมเป็น 400 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 2.00 ม. จำนวน 20 บ่อ ฝาปิด คสล. รวมความยาว 210 ม. และถมดินขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 210 ม. ลึก 2.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | 1,600,000.- | - | - | - ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น | อบจ.นม. |
| 78 | ขุดลอกปากคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ 4 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | - กว้าง 5 ม. ยาว 1,080 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ลาดเอียง 1/1 พร้อมตกแต่งคันคลองให้เรียบร้อย | 92,900.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | ส่วนโยธา |
| 79 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 90,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 80 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ 4 | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  0.40 ม. จำนวน 176 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1 ม. จำนวน 17 บ่อ และฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาว 193 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | - | 300,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 81 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (ช่วงที่ 1) (หนองจาน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 121.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 388,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 82 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (ช่วงที่ 2) (หนองจาน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า112.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2ข้างๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 388,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 83 | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 4 ( ข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 400,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 84 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 5 (ตรงข้ามศาลาวัดบำรุงธรรม) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - วางท่อ คสล. ขนาด  1 x 1 จำนวน 180 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 8 บ่อ และฝา ปิด คสล. ตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 340,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| 85 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 | - เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 270 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 450,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 86 | ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต หมู่ 5 (ถนนลาดยางบ้านบุ – ลองตอง ต.จอหอ เชื่อม ต.ตลาด และ ต.บ้านโพธิ์) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. หนา 0.04 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 12,000,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 87 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 ( ข้างศาลา SML ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 95,000 .- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 88 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 2,080,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 89 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 16,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 90 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 5 | - เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - วางท่อ คสล. ขนาด  0.40 ม. จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x1 x1 ม. จำนวน 10 บ่อ รวมความยาว 90 ม. ฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | - | 150,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 91 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 (จากบ้าน อบต. หมู่ 5 บ้านกระฉอด – ทางเข้าสถานีอนามัยกระฉอด) | - เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - วางท่อ ถนน คสล. ขนาด  0.40 ม. จำนวน 630 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 ม. จำนวน 70 บ่อ รวมความยาว 700 ม. พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 650,000.- อบต. | - ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 92 | ขุดลอกเหมือง หมู่ 5 (ตรงข้ามเช็คน้ำเหมืองชลประทาน) | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร | - ขุดลอกเหมืองให้ปากกว้าง 36 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ลาดเอียง 1/1 พร้อมถมดินคันทาง กว้าง 2 ม. ยาว 2.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมบดอัดแน่น ให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | - | - | 170,000.- อบต. | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร | ส่วนโยธา |
| 93 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (ช่วงที่ 1) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ช่วงที่ 1 ถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านบุ กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 1,350,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 94 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 1,158 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 868.50 ลบ.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม.และงานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 5 จุด ๆ ละ 80 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 2,900,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 95 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 6 | - เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - วางท่อ คสล. ขนาด  0.60 ม. จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 ม. จำนวน 15 บ่อ รวมความยาว 90 ม. พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 420,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 96 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 200 ม.พร้อมทับหน้าด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาด กำหนด | 120,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 97 | ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 6 ม. ยาว 795 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม. บดทับแน่น วางท่อ คสล. ขนาด  0.40 ม. จำนวน 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวมเป็น 24 ท่อน ยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 256 ,800.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 98 | ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 6 (สายบ้าน-ราษฎร์ประสงค์ - บ้านหนองตะคลอง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | 225,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 99 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  0.60 ม. จำนวน 135 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1.40 ม. จำนวน 15 บ่อ ฝาปิด คสล. รวมความยาว 150 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 250,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 100 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (ซอยลิ่มเจริญ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. และงานวางท่อ คสล. ขนาด  0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน ยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 230,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 101 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 32,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 102 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (ช่วงที่ 2) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ช่วงที่ 2 ถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 2,700,000.- . | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 103 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ 6 (เลียบถนนลาดยางสายบ้านราษฎร์ประสงค์ – บ้านหนองตะคลอง ) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | -ขนาด  0.60 จำนวน 630 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1.40 ม. จำนวน 70 บ่อ ฝาปิดตะแกรงเหล็ก รวมความยาว 700 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 1,116,000.- | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | อบจ.นม. |
| 104 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - คสล.รูปตัวยูขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 420 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาดกำหนด | - | 1,005,000.- | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | อบจ.นม. |
| 105 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ 6 | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | -ขนาด  0.40 ม. จำนวน 150 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1x1 x 1 ม. จำนวน 15 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาว 165 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | - | 207,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของประชาชน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 106 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (ช่วงที่ 3) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ช่วงที่ 3 ถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 2,700,000.- | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 107 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 142.80 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. และวางท่อ คสล. ขนาด  0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 220,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 108 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 | - เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - ขนาด  0.40 ม. จำนวน 255 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1 ม. จำนวน 25 บ่อ รวมความยาว 280 ม.ฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | 350,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 109 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย | 21,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 110 | ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. ทับหน้าด้วยหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น ให้เรียบร้อย | 150,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 111 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 93,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 112 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม.ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 62,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 113 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 7 | -เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - ขนาด  0.40 ม. จำนวน 76 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1. ม. จำนวน 9 บ่อ ฝาปิดตะแกรงเหล็ก รวมความยาว 85 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | 150,000 - อบต. | - | - | -ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 114 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 7 | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | -ขนาด  0.40 ม. จำนวน 70 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1 ม. จำนวน 15 บ่อ ฝาปิด คสล. รวมความยาว 85 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 153,000.- อบต. | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของ ประชาชน | ส่วนโยธา |
| 115 | ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -เดิมกว้าง 4 ม. ขยายเพิ่มอีก 1 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 300,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 116 | ก่อสร้างถนนหินคลุก (สวนป่า) หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม. และวางท่อ คสล.ขนาด  0.40 ม. จำนวน 10 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 230,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 117 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 (สวนป่า) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม. บดทับแน่น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. และวางท่อ คสล. ขนาด  0.40 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 270,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 118 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม. บดทับแน่น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 25,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 119 | ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 (บ้านหนองตะคลอง - บ้านศรีพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -เสริมดินคันทางกว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,375 ลบ.ม. ทับหน้าทางเดิมด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. บดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 390,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 120 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ตามแบบอบต. ตลาดกำหนด | - | 50,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 121 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -เสริมดินคันทางกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.ทับหน้าทางเดิมด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. บดทับแน่นตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 80,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 122 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - เสริมดินคันทางกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. ทับหน้าทางเดิมด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. บดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 250,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 123 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 (บ้านหนองตะคลอง - บ้านศรีพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 412.50 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 1,512,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 124 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 33,600.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 125 | ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ 8 (หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา ต.ตลาด เชื่อมต่อระหว่างสายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ 5 ต.หนองไข่น้ำ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 8 ม. ยาว 560 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 1,300,000.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 126 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 (สายหนองม่วง – สะพานสูง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 959,800.- | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 127 | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 (หน้าโรงเรียนบ้านบุ – สี่แยกทางขวาง) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | - ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. และฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. ตลาด กำหนด | 750,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของ ประชาชน | ส่วนโยธา |
| 128 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 (จากสี่แยกศาลตาปู่ หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา – สามแยกโรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อระบายน้ำเสียจากครัวเรือน | -ขนาด  0.40 ม. จำนวน 450 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1 ม. จำนวน 50 บ่อ ฝาปิด คสล. รวมความยาว 500 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 660,000.- อบต. | - | - | - ระบายน้ำเสียจากครัวเรือนของ ประชาชน | ส่วนโยธา |
| 129 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 54,500.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 130 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 (จากสี่แยกทางขวาง – สี่แยกเตี่ยหงี่เฮียง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 8 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่นให้เรียบร้อย และงานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 1 จุดๆ ละ 9 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 588,900.- อบต. | - | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 131 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 8 (ซอยหนองแฝก – แปลงเรียนรู้ฯ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 9,000,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 132 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยต่อจากถนน รพช. หมู่ 1 – 8 – สี่แยกทางขวาง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. ลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 1,125,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 133 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 240,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 134 | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 120,000.- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 135 | ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 5 ม. ยาว 2.5 กม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 3,750,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 136 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ( ต่อถนนสายตรง - ทางขวาง ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 1,040,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 137 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ( บริเวณสี่แยกทางขวาง – บ้าน พ.ต.อ.สติ พาแก้ว ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆละ0.50ม.พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 1,120,000.- | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 138 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 (ซอยในเมือง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 110,000 .- อบต. |  | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 139 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ซอยบ้าน อ. มณฑล ( สะพานสูง ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่ น้อยกว่า 54 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 187,000 .- อบต. |  | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 140 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 ( ซอยสะพานสูงเรียบทางรถไฟ- หมู่บ้านเพชรลดา 3 ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไมน้อยกว่า 202.50 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 702,000 .- อบต. | - | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 141 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 (ซอยเลียบประดิษฐ์) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 2 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 468,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 142 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 (ซอยหน้าหมู่บ้านเพชรลดา) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 550,000 .- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 143 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 (ซอยบ้าน ส.อบต.สมชัย) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -กว้าง 3 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 11.70 ลบ.ม.พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 39,000 .- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 144 | ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 8 (ระหว่าง หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา ถึงหมู่ 1 บ้านบุ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -เสริมดินพื้นทางขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บดทับแน่น และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 65,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 145 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก คสล. หมู่ 8 ( โรงเรียนบ้านบุถึงสี่แยกศาลตาปู่ ) | -เพื่อระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | - ขนาด  0.60 ม. จำนวน 405 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1 x 1 x 1.40 ม. จำนวน 45 บ่อ ฝาปิด คสล. รวมความยาว 450 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบอบต.ตลาดกำหนด | - | - | 720,000 .- อบต. | -ระบายน้ำท่วมขังให้ไหลสะดวก | ส่วนโยธา |
| 146 | ปรับปรุงถนนดิน หมู่ 8 (บริเวณทางรถไฟหนองม่วง – หมู่บ้านเพชรลดา 3) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -เสริมดินพื้นทางขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บดทับแน่น ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 640 ลบ.บ. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 80,000. - อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 147 | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 (หลังบริษัทสี่แสงจำกัด – ริมทางรถไฟ) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - กว้าง 8 ม. ยาว 560 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. บดทับแน่น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 448 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 268,800.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 148 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 (บริเวณหนองสโมง) | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | -ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 1,100,000.- | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.นม. |
| 149 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | - ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | - | 32,000.- อบต. | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 150 | ถมดินสระน้ำ (ที่ทำการ อบต.) | - เพื่อเป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ต่างๆ | - ถมสระน้ำขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 55 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 550,550.- อบต. | - | - อบต. มีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 151 | ก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) | - เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก | - กว้าง 4 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 34.20 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 98,000.- อบต. | - เด็กนักเรียนและประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ส่วนโยธา |
| 152 | ก่อสร้างฝายทดน้ำและสะพาน คสล. หมู่ 1 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | - ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 14 ม. และสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 361,000.- (อบต. สมทบ 50 %) | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | ส่วนโยธา |
| 153 | ก่อสร้างฝายทดน้ำและสะพาน คสล. หมู่ 3 | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | - ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 17 ม. และสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 14 ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 461,500.- (อบต. สมทบ 50 %) | - | - | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคอื่นๆ | ส่วนโยธา |

แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยสำราญชื่น ระยะทาง 250 ม. | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 2 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ประตูวัดโคกตลาด – บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ระยะทาง 220 ม. | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 3 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยทางเข้าวัดโคกตลาดด้านทิศตะวันออก ระยะทาง 180 ม. | 40,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 4 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายแสวง – สี่แยกสนามกีฬา ระยะทาง 120 ม. | 35,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 5 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยจันโพธิ์ ระยะทาง 100 ม. | 30,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 6 | ขยายระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 (เลียบคลองลำบริบูรณ์ จากโรงสูบน้ำ – ศาลปู่ม่วง) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 600 ม. | 130,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 7 | ขยายระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 (ซอยบ้านนายสุรพล เยื่องกลาง) | -เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 175 ม. | 40,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 8 | ขยายระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 (จากบ้านนายสุนทร– แยกทางขวาง) | - เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 600 ม. | 130,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 9 | ขยายระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 (เลียบถนนจากทางรถไฟ-ถึงมุมวัดโคกตลาด) | - เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 270 ม. | - | 56,000.- อบต. | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 10 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 500 เมตร | 80,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 11 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านลุงกั้น หมู่ 2 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 200 ม. | - | 30,000.- อบต. | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 12 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ 2 (เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ซอยหว่านกล้า – ศูนย์ตำรวจชุมชน ต.ตลาด ) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 500 ม. | - | - | 90,000.- อบต. | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 13 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 2 (บ้าน อ.ประเสริฐ ชินจอหอ ถึงสามแยกบ้าน นายอรุณ แชจอหอ) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 470 ม. | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 14 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 2 (บ้าน อ.สมาน แชจอหอ ถึงสี่แยกบ้านของ ส.อ.สุเทพ หวานใจ) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 300 ม. | - | - | 40,000.- อบต. | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 15 | งานขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3 (จากประปา หมู่ 3 บ้านตลาด – เขตติดต่อ หมู่ 4 บ้านโพธิ์) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 60 ม. | 25,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 16 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 (ทางรถไฟบ้านเกาะ – บ้านตลาด หมู่ 3) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 200 ม. | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 17 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - งานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 10 จุด พร้อมพาดสาย ระยะทาง 700 ม. | 100,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 18 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 3 (ศาลา SML) | -เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 150 ม. | 20,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 19 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 (ตาปู่โนนสำโรง) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. | 120,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 20 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 ( เลียบถนนลาดยางคลองส่งน้ำชลประทานสายบ้านเกาะ - บ้านตลาด ช่วงบ่อตกปลาลุงเอ๊ะ - บ้านผช.ผญ.แฉล้ม ) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 1,000 ม. | 120,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 21 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3 (สารวัตรสมศักดิ์ – คลองบริบูรณ์) | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 200 ม. | - | 50,000.- อบต. | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 22 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 4 (ริมฝั่งลำบริบูรณ์) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 1,000 ม. | 200,000.- อบต. | 200,000.- อบต. | 200,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 23 | งานขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน (สามแยกกลางบ้าน – ทำนบลำบริบูรณ์) | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 24 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 800 ม. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 25 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน | 100,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 26 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ป้อมตำรวจชุมชน – โรงงานอดุลย์ไทยฯ ระยะทาง 700 ม. ซอยอยู่ดี ระยะทาง 420 ม. ซอยแจ้งสว่าง ระยะทาง 310 ม. ซอยแสนสุข ระยะทาง 300 ม. | 250,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 27 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 (ซอยบ้านนางวิน จงจอหอ) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 175 ม. | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 28 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 500 ม. | 80,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 29 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 150 ม. | 35,000 .- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 30 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 (ซอยลุงกั้นไปเชื่อมต่อกับหมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 200 ม. | 70,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 31 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ไปมาในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 600 ม. | - | 100,000.- อบต. | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 32 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ไปมาในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 300 ม. | - | 40,000.- | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 33 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ไปมาในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ แยกบ้านราษฎร์ประสงค์ – บ้านหนองตะคลอง ระยะทาง 800 ม. | 150,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 34 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ไปมาในเวลากลางคืน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 500 ม. | 80,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 35 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ไปมาในเวลากลางคืน | - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน | 100,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 36 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 (ซอยปั๊มน้ำมันพนมวัน ต่อจากโครงการสนามแข่งรถจอหอ) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 250 ม. | 150,000.- อบต. | - | - | - ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 37 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 (สะพานสูงเลียบทางรถไฟ) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | - งานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 200 ม. | - | 100,000.- อบต. | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 38 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 ( สี่แยกทางขวางทิศตะวันตก) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 500 ม. | - | 100,000 .- อบต. | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 39 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 ( สี่แยกทางขวางทิศตะวันออก) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 400 ม. | - | 80,000.- อบต. | - | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 40 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 ( ซอยบ้าน ส.อบต.สมชัย ) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 26 ม. | - | 8,000.- อบต. | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 41 | ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 500 ม. | - | - | 80,000.- อบต. | - ประชาชนมีความปลอดภัยขณะที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน | ส่วนโยธา |
| 42 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 100 ม. | - | - | 16,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 43 | ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 (บริเวณหลังบริษัทคูโบต้าเบญจพล) | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน | -ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 150 ม. | - | - | 35,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

  - แนวทางการก่อสร้างขยายเขตประปา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ขยายเขตบริการประปาหมู่บ้าน หมู่ 1, 2, 8 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | - ขยายเขตประปาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 400 ม. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 2 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 3, 4 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | - ขยายเขตประปาเพิ่มเติม 400 ม. | 50,000.- อบต. | - | - | - ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 3 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 5, 6, 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | - ขยายเขตประปาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1,800 ม. | 200,000.- อบต. | - | - | - ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 4 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 3,880,000.- อบต. | - | - | - ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 5 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5, 6, 7 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | - ก่อสร้างถังกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 700,000.- อบต. | - | - | - ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 6 | ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ | -ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยเพิ่มขนาด ท่อเมนจ่ายน้ำประปาเป็น ขนาด  3 นิ้ว ระยะทาง 1,500 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 500,000.- อบต. | - | - ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดและดินเพาะชำ/ดินพร้อมปลูก หมู่ 1 – 8 | - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด - เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน | - กลุ่มสมาชิก 40 คน | 50,000.- อบต. | - | - | - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดเพิ่มขึ้น - เพิ่มแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมการผลิตพืชผักให้ปลอดภัย จากสารพิษ (แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 7 จำนวน 40 ไร่) | - เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าพืชผักที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย - เกษตรกรมีกองทุนสารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีและปุ๋ยเคมี | - กลุ่มเกษตรกร (แปลงเรียนรู้หมู่ 7 จำนวน 38 คน) | 50,000.- อบต. | - | 50,000.- อบต. | - เกษตรกรผลิตสินค้าพืชผักที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย - เกษตรกรมีกองทุนสารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีและปุ๋ยเคมี | สำนักปลัด |
| 3 | ก่อสร้างลานตากข้าว คสล. หมู่ 2 | -เพื่อใช้ตากข้าวเปลือก ไล่ความชื้น | - ขนาด 30 x30 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 470,000.- อบต. | - | - | -ทำให้ข้าวเปลือกไม่มีความชื้น | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 4 | เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและกลุ่มเกษตรแปลงเรียนรู้ | - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์ - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีความมั่นใจและสามารถเป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาการด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ | - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และกลุ่มเกษตรกรแปลงเรียนรู้จำนวน 55 ราย | 70,000.- อบต. | 70,000.- อบต. | 70,000.- อบต. | - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนาศูนย์ฯ - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีความมั่นใจและสามารถเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาการด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 5 | กองทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ของตำบล | - เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน - เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและให้เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - เพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์หลักในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล | - กลุ่มสมาชิกจำนวน 80 คน - ตัวแทนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ หมู่บ้านละ 10 คน | - | 80,000.- อบต. | - | - กลุ่มสมาชิกได้รับการสนับสนุนให้เป็นเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน - เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - เสริมสร้างผลิตภัณฑ์หลักในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล | เกษตร อ.เมือง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น | - เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดและฝึกอาชีพกับกลุ่ม - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดจนสร้างรายได้และอาชีพของชุมชน | - กลุ่มสมาชิก 40 คน - ตัวแทนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ หมู่บ้านละ 5 คน | - | 50,000.- อบต. | - | - กลุ่มสมาชิกได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกอาชีพ - กลุ่มสมาชิกมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างรายได้และอาชีพของชุมชน | เกษตร อ.เมือง |
| 7 | เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว | - เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร โดยการแปรรูป - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น - อบรมให้ความรู้เกษตรกร | - มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยการจัดตั้งกลุ่ม และมีคณะกรรมการบริหาร - มีการจัดซื้อเพื่อการแปรรูป | - | 50,270.- อบต. | - | - เกษตรกรสามารถ เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร โดยการแปรรูป - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 8 | ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | -เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่มีคุณภาพทางการเกษตร | - กลุ่มเกษตรกร 100 ราย หมู่ 1 - 8 | 115,000.- อบต. | - | - | -เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่มุคุณภาพทางการกษตร | สำนักปลัด |
| 9 | ส่งเสริมการเพาะเห็ดถุงและปลูกพืชผัก ไว้บริโภคในครัวเรือน | -เพื่อให้เกษตรกรเพาะเห็ดถุงและปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน | - กลุ่มเกษตรกร 500 ราย หมู่ 1 - 8 | - | 112,500.- อบต. | - | -เกษตรกรสามารถเพาะเห็ดถุงและปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน | เกษตร อ.เมือง |
| 10 | ส่งเสริมการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี | -เพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนพันธ์ข้าว ที่ดีมีคุณภาพ | - กลุ่มเกษตรกร 100 ราย หมู่ 1 - 8 | 125,000.- อบต. | - | 125,000.- อบต. | -เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวดี ที่มีคุณภาพ ไว้แลกเปลี่ยนและบริโภคในครัวเรือน | เกษตร อ.เมือง |

  - แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุนต่างๆ | - เพื่อให้มีความรู้ สามารถบริหารจัดการและพัฒนาตามเกณฑ์ | - กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักการและเทคนิควิธีการดำเนินงาน หมู่ 1 – 8 | 25,000.- อบต. | 25,000.- อบต. | 25,000.- อบต. | -ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และชุมชน มีความรู้ สามารถบริหารจัดการ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | - เพื่อให้มีชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน | - ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและประชาชนในชุมชน หมู่ 1 – 8 | 8,000.- อบต. | 8,000.- อบต. | 8,000.- อบต. | - ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และบัญชีกองทุน | - เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ ให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน | - คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 1 – 8 หมู่บ้านละ 4 คน จำนวน 32 คน | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - คณะกรรมการฯ ได้รับพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการสนับสนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน | - เพื่อสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน | - ชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ 1 – 8 | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | - กลุ่มเศรษฐกิจในชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี | - เพื่อให้ความรู้เสริมสร้าง อาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | - คณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บ้านละ 10 ตน จำนวน 80 คน | 120,000 .- อบต. | 120,000 .- อบต. | 120,000 .- อบต. | - คณะกรรมการมีความรู้เสริมสร้าง อาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริม พัฒนาหมู่บ้านตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” | - เพื่อให้มีความรู้ สามารถบริหารจัดการ และพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | - หมู่บ้านนำร่อง จำนวน 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3, 4) | 70,000.- อบต. | - | - | -ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และชุมชน มีความรู้ สามารถบริหารจัดการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสตรี ในด้านบทบาทหน้าที่ของสตรี | -กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 1 – 8 จำนวน 80 คน | - | 150,000.- อบต. | - | -สตรีมีประสิทธิภาพของในด้านบทบาทหน้าที่ของสตรี | สำนักปลัด |

  - แนวทางการสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการลงทุนและขยายตัว ของเศรษฐกิจ | - เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน วางแผนการลงทุนอย่างมีระบบ | - เอกชนผู้ประกอบการ | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - ผู้ประกอบการ นักลงทุน วางแผนการลงทุนอย่างมีระบบ | ส่วนการคลัง |
| 2 | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ประกอบการ | - เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ประกอบการในการประกอบกิจการ | - เอกชนผู้ประกอบการ | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการประกอบกิจการ | ส่วนการคลัง |

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม | - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมเพิ่มขึ้น | - รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 2 ครั้ง | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - ประชาชนมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมเพิ่มขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอบรม เข้าค่ายจริยธรรม | - เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึก ด้านจริยธรรมและคุณธรรม | - ฝึกอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 1 รุ่น | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรม | ส่วนการศึกษาฯ |
| 3 | โครงการประเพณีสงกรานต์ - วันผู้สูงอายุ - วันครอบครัว | - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย - ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว | - ส่วนราชการ ประชาชน ทำกิจกรรมร่วมกัน - จัดกิจกรรม 1 วัน | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | - ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย - ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในครอบครัว | ส่วนการศึกษาฯ |
| 4 | โครงการประเพณีวันลอยกระทง | - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป - เพื่อแสดงความกตัญญูต่อทรัพยากรน้ำ | - ส่วนราชการ ประชาชน ทำกิจกรรมร่วมกัน - จัดกิจกรรม 1 วัน | 60,000.- อบต. | 60,000.- อบต. | 60,000.- อบต. | - ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทงให้สืบไป - ประชาชนได้แสดงความกตัญญูต่อทรัพยากรน้ำ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 5 | ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | - เพื่อให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | - ส่วนราชการ ประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมศาสนา 2 ครั้ง | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวา และ 12 สิงหา) | - เพื่อให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | - ส่วนราชการ ประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันสำคัญ 2 ครั้ง | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญของชาติ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 7 | โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ | - เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน | - เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรม | ส่วนการศึกษาฯ |
| 8 | การเตรียมการรับเสด็จ | - เพื่อเตรียมการรับเสด็จ | - ส่วนราชการ ประชาชน ได้ร่วมกันจัดเตรียมการรับเสด็จ | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดี | จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด |

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | สนับสนุนการศึกษา ติดตามผลการศึกษา ของเด็กนักเรียน/นักศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ | - เพื่อให้ทราบการศึกษาต่อของเด็กนักเรียน/นักศึกษา | - นักเรียนในระบบและนักศึกษานอกระบบ | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - ได้รับทราบถึงการศึกษาต่อของเด็กนักเรียน/นักศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียน การสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีในชั่วโมงเรียนปกติ | - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น | - นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น | 40,000.- อบต. | 40,000.- อบต. | 40,000.- อบต. | - นักเรียนได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 3 | ส่งเสริมและจัดให้มีห้องสมุดชุมชน | - เพื่อเสริมทักษะในการอ่านให้แก่ประชาชนในชุมชน | - มีห้องสมุดชุมชน 1 แห่ง | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - ประชาชนมีทักษะในการอ่าน | ส่วนการศึกษาฯ |
| 4 | จัดหาสื่อการเรียนการสอน (โรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน | - จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับนักเรียน | 250,000.- อบต. | - | - | - เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 5 | โครงการทัศนศึกษาดูงาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ” | - เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน | - พนักงานเข้ารับการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | 30,000.- อบต. | - | - | - บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการทำงาน | ส่วนการศึกษาฯ |
| 6 | การแข่งขันทางวิชาการด้านการศึกษา | - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ให้มีความพร้อมและกล้าแสดงออก ให้แก่เด็กอนุบาลและปฐมวัย | - เด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 68 คน | 5,000.- อบต. | - | - | - เด็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย มีความพร้อม มีทักษะ ได้รับการพัฒนาความรู้และกล้าแสดงออกมากขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |
| 7 | กิจกรรมวันเด็กและเยาวชน | - เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมร่วมกัน | - เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมร่วมกัน - จัดกิจกรรม 1 วัน | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้จัดกิจรรมร่วมกัน | ส่วนการศึกษาฯ |
| 8 | ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) | - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ | - ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 90,000.- อบต. | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |
| 9 | ก่อสร้างห้องสมุดประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรักการอ่าน | - มีห้องสมุดชุมชน ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง | 100,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนในหมู่บ้านรักการอ่าน | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 10 | โครงการศึกษาดูงาน “ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ” | - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ | - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 19 คน | 50,000.- อบต. | - | - | - คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 11 | ติดตั้งเหล็กดัดครอบคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) | - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย | - ติดตั้งเหล็กดัดครอบคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด | 30,000.- อบต. | - | - | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |

  - แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ประชาชนทั่วไปมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลดลง | - ไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | - ประชาชนทั่วไปมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลดลง | ส่วนสาธารณสุขฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 2 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการแพร่ระบาด - ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วนตามเกณฑ์ | - ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า - ไม่มีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า - ฉีดวัคซีนสุนัขในพื้นที่อย่างทั่วถึง | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - หมู่บ้านและชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการแพร่ระบาด - ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วนตามเกณฑ์ | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกไม่ให้มีการแพร่ระบาด - ผู้สัมผัสโรคไข้หวัดนกได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก | -ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก -ไม่มีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - หมู่บ้านและชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ไม่ให้มีการแพร่ระบาด | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 4 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ | - เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตามความถนัด จัดหาอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ประกอบ เครื่องเสียง ไฟฟ้า วิศวกร ผู้นำ ผู้ฝึกสอน จัดแข่งขัน | - ประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - ประชาชนได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 5 | โครงการอาหารปลอดภัย | - เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย | - ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหาร - อสม./ประชาคมชาวตำบลตลาด | 12,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย | ส่วนสาธารณสุขฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและดูงาน อสม. | - เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การถ่ายทอดความรู้ด้านงานสาธารณสุข | - อสม. จำนวน 125 คน | 300,000.- อบต. | 300,000.- อบต. | 300,000.- อบต. | - ทักษะความเป็นผู้นำ การถ่ายทอดความรู้ด้านงานสาธารณสุข | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 7 | โครงการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ แก่ชุมชน | - เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการและตรวจรักษาโรค | - ประชาชนได้รับบริการและตรวจรักษาอาทิตย์ละ 1 วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 500 บาท | 96,000.- อบต. | 96,000.- อบต. | 96,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับการบริการและตรวจรักษาโรค | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 8 | โครงการพัฒนาการบริการ ทันตกรรม ในชุมชน | - เพื่อให้บริการประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรคทันตกรรม | - จัดหาสถานที่ - จัดหาครุภัณฑ์ทางทันตกรรม | 800,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรคทันตกรรม | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 9 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | -ลดอัตราความซุกตัวของการติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 1.1 - ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | - หญิงมีครรภ์ - ผู้ติดเชื้อเอดส์ - ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ | 10,000.- อบต. | - | - | -ลดอัตราความซุกตัวของการติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 1.1 - ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 10 | โครงการพัฒนาสุขภาพจิตในตำบล | - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถเผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม | - อบรม อสม. จำนวน 80 คน | 10,000.- อบต. | - | - | - ลดอัตราการทำร้ายตนเองของประชาคม - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สามารถเผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม | ส่วนสาธารณสุขฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 11 | โครงการเด็ก 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย | - เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยทั้งทางกาย อารมณ์และสติปัญญา - อสม./กสค./อสร. /ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพเด็กอย่างถูกต้อง | - เด็กอายุ 0 – 5 ปี ในตำบลตลาดทุกคนได้รับการตรวจพัฒนาการ | - | 30,000.- อบต. | - | - เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยทั้งทางกาย อารมณ์และสติปัญญา - อสม./กสค./อสร. /ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพเด็กอย่างถูกต้อง | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 12 | โครงการหมู่บ้านผ่านเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงและ สดถ.ย. | - เพื่อให้หมู่บ้านดำเนินงานสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน | - ทุกหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ | - | 80,000.- อบต. | - | - หมู่บ้านดำเนินงานสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 13 | โครงการพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (HCA) โดยการสนับสนุนค่าตอบแทนแพทย์ | - บุคลากรใน PCU เข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน HCA และสามารถพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์ | - PCU 1 แห่ง - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | - | - | 40,000.- อบต. | - บุคลากรใน PCU เข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน HCA และสามารถพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์ | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 14 | โครงการรักษาผู้ติดยาเสพติด | - เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ - เพื่อให้การดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดอย่างเหมาะสมและไม่กลับมาติดยาอีก | - เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวตำบลตลาด | 20,000.- อบต. | - | - | - ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ - ดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดอย่างเหมาะสมและไม่กลับมาติดยาอีก | ส่วนสาธารณสุขฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 15 | โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | - เพื่อฝึกอบรมแกนนำผู้สูงอายุให้สามารดูแลสุขภาพตนเองได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข | - ผู้สูงอายุ หมู่ 1 – 8 | 120,000 .- อบต. | - | - | - แกนนำผู้สูงอายุให้สามารดูแลสุขภาพตนเองได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 16 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรม ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่) | - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการแพร่ระบาด | - ฉีดวัคซีนสุนัข,แมว ไม่น้อยกว่า 90 % ของจำนวนสัตว์ - ฉีดยาคุมกำเนิดในสุนัข, แมว เพศเมีย ไม่น้อยกว่า 10 % - บริการทำหมันในสุนัข, แมว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - หมู่บ้านและชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการแพร่ระบาด | สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองฯ ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 17 | โครงการฝึกอบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช. 2 ค. | - เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | - ฝึกอบรม อสม. หมู่ 1 – 8 | 45,000.- อบต. | 45,000.- อบต. | 45,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 18 | ซ่อมแซมหอถังสูง หมู่ 1 (ประปาหมู่บ้าน) | -เพื่อซ่อมแซมถังน้ำให้กักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ | -ซ่อมแซมหอถังสูง หมู่ 1 | 50,000.- อบต. | - | - | -สามารถเก็บกักน้ำได้ดี และเพียงพอต่อประชาชน | ส่วนโยธา |
| 19 | ก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ 1 (ประปาหมู่บ้าน) | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค - บริโภค | - ถังน้ำขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. ลึก 3 ม. | 300,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค - บริโภคมากขึ้น | ส่วนโยธา |

  - แนวทางการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | สนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ | - เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขาดผู้เลี้ยงดูมีเงินเพื่อเลี้ยงชีพ | - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 150 คน | 900,000.- อบต. | 900,000.- อบต. | 900,000.- อบต. | - ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขาดผู้เลี้ยงดูมีเงินเพื่อเลี้ยงชีพ | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมร่วมกัน | - ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านละ 10 คน รวม 80 คน | 100,000.- อบต. | - | - | -ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมร่วมกัน | สำนักปลัด |
| 3 | สนับสนุนจัดตั้งกองทุนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | - เพื่อให้มีเงินกองทุนให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสยืมและบริหารจัดการ | - จัดตั้งกองทุนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 80,000.- อบต. | - | - | - ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสยืมและบริหารจัดการเงินจากกองทุน | สำนักปลัด |
| 4 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. | - เพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. | - สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสตรี แม่บ้าน/อสม. | 100,000.- อบต. | - | - | - กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 5 | สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กที่ขาดโอกาส | - เพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาส ศึกษาต่อ | - เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน | 80,000.- อบต. | - | - | - เด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 6 | ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ติดเชื้อให้มีรายได้ | - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ติดเชื้อให้สามารถอยู่เป็นปกติ ในสังคม | - ผู้ติดเชื้อทุกราย | - | 80,000.- อบต. | - | - ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลให้สามารถอยู่เป็นปกติในสังคม | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสมทบกองทุนผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง | - เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีกองทุนให้การช่วยเหลือ | - ผู้ติดเชื้อทุกราย | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - ผู้ติดเชื้อได้รับเงินจากกองทุน ให้การช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| 8 | เงินอุดหนุนร่วมใจสู่งานกาชาด | - เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคีและร่วมบริจาคโลหิต | - ร่วมงานกาชาดประจำปี | 5,000.- อบต. | 5,000.- อบต. | 5,000.- อบต. | - ประชาชนมีความสามัคคีและร่วมบริจาคโลหิต | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 81 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | -เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ยากจน | - ซ่อมแซมบ้านเทิดไท้ จำนวน 1 หลัง | อบต.สมทบ 50,000.-บาท | - | - | -เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และผู้ยากจนภายในตำบลตลาด ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง | ส่วนโยธา |

  - แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาตลาดเกมส์ (สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทุกชนิด | - เด็ก เยาวชน และประชาชน | 200,000.- อบต. | 200,000.- อบต. | 200,000.- อบต. | - ประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทุกชนิด | ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | - เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเด็กเล็ก | - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000.- อบต. | - | - | - เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการออกกำลังกาย | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 3 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | - ทุกหมู่บ้าน มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | - ประชาชนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 4 | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 1 (ที่สาธารณประโยชน์) | -เพื่อใช้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้าน | -ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.07 ม. และไฟสองสว่างทั้ง 4 ด้าน พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 216,000.- อบต. | - | - | -ประชาชนมีพื้นที่สำหรับใช้ ประโยชน์ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 5 | ก่อสร้างลานกีฬา ลานธรรม ลานใจ หมู่ 1 (วัดโคกตลาด) | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกาย จัดกิจกรรม | -กว้าง 36 ม. ยาว 22 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. และไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างทั้ง 4 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 300,000.- อบต. | - | - | -ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่ดี | ส่วนโยธา |
| 6 | ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 4 | - เพื่อให้มีกีฬาภายในชุมชน | - มีลานกีฬาประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง | 120,000.- อบต. | - | - | - มีลานกีฬาภายในชุมชน | ส่วนการศึกษาฯ |
| 7 | ก่อสร้างรั้วลวดหนาม (ลานกีฬาอเนกประสงค์) หมู่ 7 | - เพื่อให้ลานกีฬามีรอบรั้วขอบชิด | - มีพื้นที่รั้วรอบกันเป็นบริเวณในลานกีฬา | 300,000.- อบต. | - | - | - ลานกีฬามีรอบรั้วขอบชิด | ส่วนโยธา |
| 8 | จัดหาเครื่องเล่นสนาม3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | - เพื่อให้เด็กอนุบาลและปฐมวัย มีสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - มีสนามเด็กเล่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | 80,000.- อบต. | - มีสนามเด็กเล่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษาฯ |
| 9 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน (โรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน | - นักเรียนโรงเรียนบ้านบุฯ ทุกคนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 1 ครั้ง | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 10 | อุดหนุนโครงการเยาวชนคนไทยห่างไกล ยาเสพติด (โรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อให้เยาวชน ห่างไกล ยาเสพติด | - นักเรียนโรงเรียนบ้านบุฯ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - เด็ก และเยาวชน ไม่ติดยาเสพติด | ส่วนการศึกษาฯ |
| 11 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านบุฯ) | - เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรง | - นักเรียนโรงเรียนบ้านบุฯ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษา | 60,000.- อบต. | 60,000.- อบต. | 60,000.- อบต. | - นักเรียนได้รับความรู้ และเพิ่มทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียน | ส่วนการศึกษาฯ |
| 12 | ฝึกอบรมเยาวชนไทยเข้มแข็ง | - เพื่อให้เยาวชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ | - เยาวชน หมู่ 1 – 8 หมู่บ้านละ 10 คน | 150,000.- อบต. | 150,000.- อบต. | 150,000.- อบต. | - ทำให้เยาวชนในชุมชนมีความเข้มแข็งและเกิดความสามัคคี | ส่วนการศึกษาฯ |

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.1  แนวทางการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ขุดลอกคลอง | - เพื่อคลองธรรมชาติสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | - ขุดลอกคลอง หมู่ 1, 2, 3, 4 | 160,000.- อบต. | 160,000.- อบต. | 160,000.- อบต. | - คลองธรรมชาติสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | - เพื่อประชาชนผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และให้ความสำคัญ | - ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อย่างเพียงพอ | 20,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และให้ความสำคัญ | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 3 | ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | - เพื่อให้มีอาสาสมัคร ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - อาสาสมัคร จำนวน 50 คน | 40,000.- อบต. | - | - | - อาสาสมัครในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 4 | ควบคุมและป้องกันมลพิษ | - เพื่อควบคุมและป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม | - ผู้นำชุมชน, อาสาสมัคร จำนวน 30 คน | 30,000.- อบต. | - | - | - มลพิษในอากาศ ตามแหล่งชุมชนและหมู่บ้านน้อยลง | ส่วนสาธารณสุขฯ |

  - แนวทางการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | สมทบการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร | - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบำบัดและกำจัดน้ำเสียของชุมชน | - ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบล | 100,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีบ่อดักไขมันในการ การบำบัดและกำจัดน้ำเสียของชุมชน | ส่วนโยธา |
| 2 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดน้ำเสียของชุมชน | - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบำบัดและกำจัดน้ำเสียของชุมชน | - รณรงค์และฝึกอบรมประชาชน 1 ครั้ง | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - ประชาชนมีจิตสำนึกในการบำบัดและกำจัดน้ำเสียของชุมชน | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 3 | กำกับและตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลองธรรมชาติ | - เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีการจัดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คูคลอง | - ออกตรวจสอบ 2 ครั้ง | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - ผู้ประกอบการมีการจัดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ คูคลอง | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 4 | ออกข้อบัญญัติตำบลควบคุมการจัดระบบ น้ำเสียและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - เพื่อควบคุมการกำจัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คูคลองและอนุรักษ์ธรรมชาติ | - จัดทำข้อบัญญัติควบคุม 2 ฉบับ | 6,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีการกำจัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่คูคลองและอนุรักษ์ธรรมชาติ | ส่วนสาธารณสุขฯ |

  - แนวทางการบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในกำจัดขยะมูลฝอย | - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | - รณรงค์และฝึกอบรม 1 ครั้ง | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | -ประชาชนมีจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 2 | ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดตั้งธนาคารขยะมูลฝอย | -เพื่อให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ | - จัดตั้งธนาคารขยะ 1 แห่ง | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - ประชาชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 3 | จัดหาครุภัณฑ์รถขยะมูลฝอย | - เพื่อมีรถขนส่งขยะมูลฝอยขนาดเล็กวิ่งบริการไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง | - มีรถขนขยะมูลฝอย 1 คัน | - | 1,500,000.- อบต. | - | - บ้านเรือนประชาชนและชุมชนได้รับบริการในการเก็บขยะมูลฝอย | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 4 | เพิ่มจำนวนบุคลากร | - เพื่อให้มีบุคลากรในการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย | - มีบุคลากรกำจัดขยะ 3 คน | - | 300,000.- อบต. | - | - มีบุคลากรไว้บริการในการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอย | ส่วนสาธารณสุขฯ |

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1  แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ | - กำหนดแนวทางและวิธีการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | - ฝึกอบรมข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ - ผู้นำองค์กรชุมชนระดับตำบล | 10,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมประสานความร่วมมือกับบุคคลในท้องถิ่น เพื่อสร้างพันธมิตรที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | คณะอนุกรรมการ บริการโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ |
| 2 | สร้างองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ | - เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมือง | - ฝึกอบรมความรู้ผู้นำหมู่บ้าน 2 ครั้ง | 10,000.- อบต. | - | - | - องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมือง | สำนักปลัด |
| 3 | แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการใน อบต. ทุกคณะ | - เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทาง การเมือง | - มีคณะกรรมการใน อบต. ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง | 10,000.- อบต. | - | - | - องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมทาง การเมือง | สำนักปลัด |
| 4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 50,000.- อบต. | - | - | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความน่าอยู่ | ส่วนการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 5 | จัดประชุมประชาคมตำบล | - เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น | - จัดประชุมประชาคมตำบล 1 ครั้ง | 8,000.- อบต. | 8,000.- อบต. | 8,000.- อบต. | -ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 6 | ปรับปรุงคันคูสระน้ำ (ข้างวัดโคกตลาด) หมู่ 1 | -เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดปี | -ทำผนัง คสล.ถมดินปรับแต่งคันคูสระน้ำ กว้าง 3 ม. ยาว 58 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 350,000.- อบต. | - | -ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค –บริโภคเพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา |
| 7 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2 (ศาลตาปู่) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ศาลตาปู่ ตามแบบ อบต.ตลาด | 200,000.- อบต. | - | - | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 8 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2 (โรงสีชุมชน) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โรงสีชุมชน ตามแบบ อบต.ตลาด | 300,000.- อบต. | - | - | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 9 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 4 (พื้นที่สาธารณประโยชน์) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | -ถมดินที่สาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 200,000.- อบต. | 200,000.- อบต. | 200,000.- อบต. | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 10 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 | - เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | -ก่อสร้างศาลาอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 300,000.- อบต. | - | - | - มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 11 | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 | - เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร | 170,000.- อบต. | - | - | - มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 12 | ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 7 | - เพื่อเป็นศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | - ขนาดกว้าง 5 เม. ยาว 10 ม. สูง 5 ม. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 350,000.- อบต. | - | - | - มีศูนย์การประชาคมหมู่บ้านและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 13 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 3 | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 90,000.- อบต. | - | - | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 14 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านเรือนและชุมชน น่าอยู่ | - เพื่อให้บ้านเรือนและชุมชนสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่น่ามอง | - จัดกิจกรรม 1 ครั้ง | - | 50,000.- อบต. | - | - บ้านเรือนและชุมชนสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่น่ามอง | สำนักปลัด |
| 15 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 5 (รอบสระน้ำวัดบำรุงธรรม) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำวัดบำรุงธรรม ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | 1,500,000.- | - | - | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | อบจ.นม. |
| 16 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 1 (รอบสระน้ำเก่าโบราณ) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำเก่าโบราณ (สระนอก) ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 130,000.- อบต. | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 17 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 7 รอบสระน้ำสาธารณประโยชน์ (หลุมหิน) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ขุดลอกสระน้ำขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ำ | 150,000.- อบต. | - |  | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 18 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 7 (พื้นที่สาธารณประโยชน์) | - เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความน่าอยู่ | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | - | 300,000.- อบต. | - หมู่บ้าน และชุมชน มีความน่าอยู่ | ส่วนโยธา |
| 19 | อบต.สัญจร | -เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำและให้บริการแก่ประชาชน | - หมู่ 1 -8 | 80,000.- อบต. | - | - | -ประชาชนได้ทราบถึงภารกิจของ อบต. ในการให้บริการประชาชน | สำนักปลัด |

  - แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ศึกษาดูงานบุคลากร ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน | - เพื่อให้ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากร | - เข้ารับการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | 100,000.- อบต. | - | - | บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 ชุด | 50,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการ | สำนักปลัด |
| 3 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 ชุด | 50,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการ | ส่วนการคลัง |
| 4 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 ชุด | 50,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการ | ส่วนโยธา |
| 5 | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1 ชุด | 50,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 6 | ฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากร | - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และประสิทธิภาพการทำงาน | - ฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 | 200,000.- อบต. | - | - | - บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้และประสิทธิภาพการทำงาน | สำนักปลัด |
| 7 | ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากร | - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น | - บุลากรเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท | 500,000.- อบต. | - | - | - บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้และ ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น | สำนักปลัด |
| 8 | ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กฯ | - เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กฯ มีทักษะและศักยภาพในด้านการดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย | - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 คน | 40,000.- อบต. | 40,000.- อบต. | 40,000.- อบต. | - ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาทักษะและมีศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย | ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 9 | อบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน และสมาชิก | - เพื่อให้ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากร | - พนักงานและสมาชิกเข้ารับการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | 350,000.- อบต. | 350,000.- อบต. | 350,000.- อบต. | - บุคลากรมีให้ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการทำงาน | สำนักปลัด |
| 10 | เพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ | - เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ มีจิตสำนึกที่ดีและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม | - พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | -พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ มีจิตสำนึกที่ดี ในจรรยาวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักปลัด |
| 11 | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดกลางอเนกประสงค์มีเครนยกกระเช้า | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีรถบรรทุกอเนกประสงค์ 1 คัน | - | - | 1,500,000.- อบต. | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 12 | จัดหาครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ | - เพื่อมีรถบรรทุกน้ำขนาดเล็กในการบริการ ด้านสาธารณภัยต่างๆ | - มีรถบรรทุกน้ำ 1 คัน | - | 1,500,000.- อบต. | - | - บ้านเรือนประชานและชุมชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 13 | จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ | -เพื่อมีรถยนต์ในการใช้งานใน อบต. | -มีรถยนต์ 1 คัน | 536,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 14 | จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีกล้อง 1 ตัว | 10,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น | ส่วนการศึกษาฯ |
| 15 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน | - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ | - มีเครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง | 55,000.- อบต. | - | - | - องค์กรมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 16 | จัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย | - เพื่อให้ทุกหมู่บ้านรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง | - ม. 1 – 8 | - | 500,000.- อบต. | - | - ให้ทุกหมู่บ้านรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง | สำนักปลัด |

5.3  แนวทางการส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน (PSO)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล | - เพื่อรองรับการบริการประชาชนมีความสะดวกสบาย | - ปรับปรุงระบบการบริหารงาน 1 ครั้ง | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับการบริการสะดวกรวดเร็วมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อรองรับการบริหารประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว | - จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานให้ทั่วถึงทุกส่วน | 300,000.- อบต. | 300,000.- อบต. | 300,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับการบริการสะดวกรวดเร็วมากขึ้น | ทุกส่วนใน อบต. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุสำนักงาน | - เพื่อรองรับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจ | - วัสดุสำนักงานครอบคลุมครบครัน | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับการบริการสะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจมากขึ้น | ทุกส่วนใน อบต. |
| 4 | จัดหาครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) | - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - เด็กและเยาวชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | ส่วนการศึกษาฯ |
| 5 | ก่อสร้าง อบต. | - เพื่อรองรับการบริการ ประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมีความพึงพอใจ | - ก่อสร้าง อบต. 2 ชั้น ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | - | 7,000,000.- อบต. | - | - ประชาชนได้รับการบริการสะดวกรวดเร็วและมีความพึงพอใจมากขึ้น | ส่วนโยธา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ (ที่ทำการ อบต.) | - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการ มาใช้บริการ | - ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 20 ม. ตามแบบ อบต.ตลาด กำหนด | - | 95,000.- อบต. | - | - ประชาชนมีความสะดวก และมีความพึงพอใจมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการจูงใจคนรักท้องถิ่น รู้หน้าที่ เสียภาษีตรงเวลา สร้างทัศคติที่ดี มีรางวัลคืนกลับไป | - เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมาชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา | - จัดฝึกอบรมประชาชนและผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - ประชาชนตื่นตัวในการชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาเพิ่มขึ้น | ส่วนการคลัง |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | - เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ได้มีความรู้และความเข้าใจในการเสียภาษี | - จัดฝึกอบรมประชาชนและผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | 30,000.- อบต. | - ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจในการเสียภาษี | ส่วนการคลัง |
| 9 | โครงการทัศนศึกษาดูงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรให้มีความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงาน | - พนักงานเข้ารับการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้และประสิทธิภาพการทำงาน | ส่วนการคลัง |
| 10 | โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ | - เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ | - จัดฝึกอบรมประชาชนและผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 11 | ปรับปรุงต่อเติมโรงพัสดุ (ที่ทำการ อบต.) | เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพในการจัดระบบงานพัสดุของ อบต. | -ปรับปรุงต่อเติมโรงพัสดุ อบต. ตามแบบ อบต.ตลาดกำหนด | 350,000.- อบต. | - | - | -องค์กรมีประสิทธิภาพในการจัดระบบงานพัสดุของ อบต. | ส่วนโยธา |

5.4  แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อควบคุมระเบียบสังคม | - เพื่อความเป็นระบบและระเบียบสังคมในท้องถิ่น | - ออกข้อบัญญัติควบคุม 2 ฉบับ | 6,000.- อบต. | - | - | - สังคมในท้องถิ่นมีความเป็นระบบและระเบียบมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม | - เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม | - รณรงค์และฝึกอบรม 2 ครั้ง | 20,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม | สำนักปลัด |
| 3 | ติดตั้งกระจกกลมและสัญญาณไฟกระพริบเตือนระวังตามแยกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ทั่วทั้งตำบล ที่เห็นว่าเหมาะสม | - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะภายในหมู่บ้าน | - ติดตั้งกระจกกลมและสัญญาณไฟกระพริบ | 250,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนมีความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา |
| 4 | ฝึกอบรมตำรวจหมู่บ้าน | - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด แหล่งอบายมุขภายในหมู่บ้าน | - จัดอบรมประชาชนในหมู่บ้านๆ ละ 5 คน | 50,000.- อบต. | - | - | - ผู้ฝึกอบรมสามารถช่วยหาข่าว แจ้งข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการหน่วยกู้ชีพระดับตำบล (One Tumbol One Unit) | - เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | - ฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ จำนวน 1 ครั้ง | 50,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ (สถานีตำรวจภูธรจอหอ) | - เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจร | - ผู้นำชุมชน , ประชาชน , อส.ตร. , อปพร. , อสม. , จำนวน 100 คน | 20,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยความปลอดภัย | สำนักปลัด |
| 7 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์จราจร | - เพื่อให้การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ | - เพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์งานจราจร | 80,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจร | สำนักปลัด |
| 8 | อุดหนุนโครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์และน้ำยาตรวจสอบสารเสพติด (สถานีตำรวจภูธรจอหอ) | - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการดื่มแอลกอฮอลล์และการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดต่างๆ | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาด | 120,000.- อบต. | - | - | - ประชาชนลดการดื่มแอลกอฮอลล์และการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดต่างๆ | สำนักปลัด |
| 9 | ติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตชุมชน (ตามซอยต่างๆ ทั่วทั้งตำบล) | - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน | - ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในตำบลตลาด | - | 200,000.- อบต. | - | - ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางภายในตำบล | ส่วนโยธา |
| 10 | ฝึกอบรมอาสาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม | - เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตรวจสอบดูแลชุมชน และสังคม | - จัดหา/ฝึกอบรมอาสาสาสมัคร 80 คน | - | 80,000.- อบต. | - | - ผู้ฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม | สำนักปลัด |
| 11 | อุดหนุนผังเมือง | - เพื่อพัฒนาระบบการวาง ผังของ อบต. | - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการวางผัง | - | 160,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - อบต. จะมีระบบการวางผังเมือง ที่ดีและง่ายต่อระบบการจัดเก็บภาษี | ส่วนโยธา |

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแนวนโยบายของรัฐบาล

6.1  แนวทางการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาและการถ่ายโอน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ส่งเสริมทักษะบุคลากรและสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ | - เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา | - ฝึกอบรมให้กับบุคลากรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - บุคลากรมีทักษะและมีวัสดุการศึกษา เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ |
| 2 | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม | - เพื่อให้เด็กนักเรียน ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | - เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน และอาหาร เสริมนมครบทุกคน | 150,000.- อบต. | 150,000.- อบต. | 150,000.- อบต. | - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามนโยบายของรัฐบาล | ส่วนการศึกษาฯ |
| 3 | มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ภายในตำบลตลาด | - เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | - มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดีในหมู่บ้าน จำนวน 50 คน | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา | ส่วนการศึกษาฯ |
| 4 | สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษา | - เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โรงเรียนในด้านการศึกษา | - โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน | 40,000.- อบต. | 40,000.- อบต. | 40,000.- อบต. | - กิจกรรมที่เข้าร่วมบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ | ส่วนการศึกษาฯ |
| 5 | รองรับโครงการถ่ายโอนของรัฐ | - เพื่อรองรับโครงการถ่ายโอนต่าง ๆ ของรัฐ | - รองรับการโครงการถ่ายโอนของรัฐให้ครอบคลุม ครบทุกภารกิจ | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - มีการรองรับโครงการถ่ายโอน | สำนักปลัด |

6.2  แนวทางการส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ฝึกอบรมอาสาสมัคร สร้างจิตสำนึก เพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน | - เพื่อประชาชนใน ตำบลมีจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติด | - ฝึกอบรมอาสาสมัคร จำนวน 80 คน | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึก ในการต่อต้านยาเสพติด | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 2 | รณรงค์ เฝ้าระวัง บำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง | - เป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | - รณรงค์ให้กับเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - เด็กและเยาวชนในชุมชน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 3 | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด | - เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | - รณรงค์ให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | 50,000.- อบต. | - ประชาชนในชุมชนไม่ไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 4 | เยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | - เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด | -จัดอบรมเยาวชน ในเขตตำบลตลาด จำนวน 50 คน | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - ประชาชนในชุมชนไม่ไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 5 | ป้องกันและ Re-x- ray ยาเสพติด | - เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ติดยาเสพติด | -ประชาชน หมู่ 1 - 8 | 15,000.- อบต. | 15,000.- อบต. | 15,000.- อบต. | - เป็นการเตรียมป้องกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปยุ่งกับ ยาเสพติด | ส่วนสาธารณสุขฯ |

  - แนวทางส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของมารดาและทารก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก | - เพื่อให้สุขภาพของมารดาและทารกดีขึ้น | - บริการตรวจสุขภาพมารดาและทารกในทุกหมู่บ้าน | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - สุขภาพของมารดาและทารกดีขึ้น | ส่วนสาธารณสุขฯ |
| 2 | เยี่ยมเยียนแม่หลังคลอด | - เพื่อออกเยี่ยมเยียนดูแล สุขภาพแม่หลังคลอด | - บริการตรวจสุขภาพแม่หลังคลอดในทุกหมู่บ้าน | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - สุขภาพแม่หลังคลอดได้รับ การดูแลให้ดีขึ้น | ส่วนสาธารณสุขฯ |

  - แนวทางการส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล (อปพร.) | - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการป้องกันชีวิตและ ทรัพย์สินภายในชุมชน | - จัดหา/ฝึกอบรมอาสาสมัคร จำนวน 20 คน | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | 100,000.- อบต. | - ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน | สำนักปลัด |
| 2 | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริม การป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ | - เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ให้ครบครันในการส่งเสริมการป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ | - จัดหา/เพิ่มเติมวัสดุครุภัณฑ์ | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - มีวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพ | สำนักปลัด |
| 3 | รณรงค์และป้องกันลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว | - เพื่อลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว | - ฝึกอบรมประชาชนในทุกหมู่บ้าน | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวลดลง | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 4 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | - เพื่อให้คำปรึกษาและบริการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | - หมู่ 1 - 8 | 20,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | 10,000.- อบต. | - ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาและบริการด้านต่าง ๆ สามารถรับบริการนำไปใช้ได้ | สำนักปลัด |

  - แนวทางการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้บริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ | - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ อย่างทั่วถึง | - ประชาชนในทุกหมู่บ้าน | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | 20,000.- อบต. | - ประชาชนชนได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน | ส่วนสาธารณสุขฯ |